开州发改审〔2024〕109号

重庆市开州区发展和改革委员会

关于重庆市开州区蒋家沟水库工程

可行性研究报告的批复

重庆市开州区水利工程运行保障中心：

你单位《关于审查重庆市开州区蒋家沟水库工程可行性研究报告的请示》（开州水运保文〔2024〕7号）及相关材料收悉。经研究，原则同意你单位报送的《重庆市开州区蒋家沟水库工程可行性研究报告》，现将相关情况批复如下：

一、项目法人。重庆市开州区水利工程运行保障中心。

二、项目名称。重庆市开州区蒋家沟水库工程。

三、项目代码。2309-500154-04-01-684101。

四、建设地点。开州区厚坝镇群联村。

五、建设内容及规模。新建一座防洪为主，兼有农业灌溉、人饮应急补水等综合利用功能的IV等小（1）型水利工程。水库总库容132万立方米，其中防洪库容为63万立方米。水库枢纽工程由大坝、取水（放空）建筑物和上坝公路组成。其中：大坝枢纽工程采用C20埋石混凝土重力坝，坝轴线长132.5米，坝顶高程210.9米，坝顶宽10米；取水形式采用钢管分3层取水，生态放水管直径为0.2米，放水管直径为0.8厘米。上坝公路长130米，采用沥青混凝土路面，路面宽4.5米；配套完善管理用房等附属设施。

六、投资估算及资金来源。项目估算投资14454.72万元，其中：工程部分10351.33万元（建筑工程6767万元，机电设备及安装工程260.9万元，临时工程709.94万元，独立费用1672.46万元，基本预备费941.03万元），专项部分4103.39万元（建设征地与移民安置补偿投资3843.95万元，水土保持费155.93万元，环境保护工程投资103.51万元）。资金来源为：争取上级资金及业主多渠道筹资。

七、建设工期。24个月。

八、招标核准。按照《必须招标的工程项目规定》（国家发展改革委2018年第16号令），本项目的施工、勘察设计、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料采购采用公开招标方式。

九、相关事项。接此批复后，请按《重庆市开州区人民政府关于印发重庆市开州区政府投资实施细则的通知》（开州府发〔2023〕12号）规定，按照基本建设程序完善相关前期手续后，编制项目总投资概算报告报我委审批。

重庆市开州区发展和改革委员会

2024年1月26日

重庆市开州区发展和改革委员会办公室       2024年1月26日印