开州发改审〔2024〕623号

重庆市开州区发展和改革委员会

关于汉丰街道凤凰社区滨湖馨苑及周边城镇

老旧小区配套基础设施建设项目

可行性研究报告的批复

重庆开乾投资集团有限公司：

你单位《关于启动汉丰街道凤凰社区滨湖馨苑及周边城镇老旧小区配套基础设施建设项目可行性研究报告的函》（重开乾司函〔2024〕244号）及相关材料收悉。依据《十八届区政府第66次常务会议纪要》精神，结合《重庆市开州区发展和改革委员会关于转下达开州区保障性安居工程配套基础设施专项2024年中央预算内投资计划的通知》（开州发改投〔2024〕9号），经研究，原则同意你单位报送的《汉丰街道凤凰社区滨湖馨苑及周边城镇老旧小区配套基础设施建设项目可行性研究报告》，现将相关事项批复如下：

一、项目法人。重庆开乾投资集团有限公司。

二、项目名称。汉丰街道凤凰社区滨湖馨苑及周边城镇老旧小区配套基础设施建设项目。

三、项目代码。2401-500154-04-01-299160。

四、建设地点。开州区汉丰街道凤凰社区。

五、建设内容及规模。改造小区内消防管网1.5公里，配套增设消防栓4个、消防箱200套、消防控制柜1套、烟雾感知报警300套；改造排水管3.9公里；完善社区综合服务用房150平方米，改造养老托幼中心1所，配套完善无障碍设施2处；改造内部道路及沿线绿化9000平方米；增设垃圾收储设施10套；改造便民停车位150个。

六、投资估算及资金来源。本项目估算总投资约2150.28万元，其中：工程费用1840.48万元，工程建设其他费用208.26万元，预备费101.54万元。资金来源为：保障性安居工程配套基础设施专项2024年中央预算内资金1285万元，其余由项目法人多渠道筹资解决。

七、建设工期。12个月。

八、建设管理模式。本项目实行建设管理代理制。在严格执行项目法人责任制规定基础上，重庆开乾投资集团有限公司委托重庆三宜建设集团有限公司负责项目建设管理代理，相关具体事项由双方按照有关规定签订建设管理代理合同约定。

八、招标核准。按照《必须招标的工程项目规定》（国家发展改革委2018年第16号令），本项目的施工以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购采用公开招标方式；本项目的勘察、设计、监理等中介服务机构应当通过重庆市网上中介服务超市进行选取。

九、相关事项。接此批复后，请按《重庆市开州区人民政府关于印发重庆市开州区政府投资实施细则的通知》（开州府发〔2023〕12号）规定，按照基本建设程序完善相关前期手续后，编制项目总投资概算报我委审批。

开州发改函〔2024〕10号文件作废。

重庆市开州区发展和改革委员会

2024年10月21日

重庆市开州区发展和改革委员会办公室      2024年10月21日印