开州区物业小区安全隐患整改通知书

金科物业公司：

你公司所管理的财富中心B区进行安全检查，发现存在如下安全隐患：

1.电梯特种设备使用过期。2.消防水泵房无挡鼠板。

请针对存在问题，举一反三开展自查，并在一周内整改完毕，及时报告整改情况。

重庆市开州区住房和城乡建设委员会

2023年9月15日